## Odpowiedzi na zapytania dotyczące SIWZ

Zgodnie art. 38 ust. 2 ustawy  z dn.  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 17 z późn. zm.)

___________________________________________________________________________

Stare Pole 09.09.2009 r

Zamawiający:

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starym Polu

ul. Marynarki Wojennej 1 B

82 – 220 Stare Pole

Przetarg nieograniczony o wartości  powyżej 14 000 euro

„Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kraszewo Gmina Stare Pole wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych i wykonaniem boisk sportowych”

na zapytania z dnia. 03.09.2009 r

Pytanie nr 1:

Proszę o podanie typu płytek, które maja być użyte w łazienkach, wc i kuchni.

odp. 1 – płytki ceramiczne, szkliwione gładkie, o wymiarach 15x25cm, rodzaj i wzór do uzgodnienia z inwestorem przed układaniem. Posadzkowe w klasie ścieralności AC4

Pytanie nr 2:

Proszę o podanie parametrów paneli podłogowych takich jak wykończenie, klasa ścieralności oraz grubość.

odp. 2 – kolor ciemna sosna, klasa ścieralności AC4, grubość 	7 mm

Pytanie nr 3:

Proszę o podanie typu stolarki drzwiowej wewnętrznej oraz koloru i rodzaju wykończenia.

odp 3. – drzwi w kolorze calvados, strukturze drewna i ozdobnymi przetłoczeniami. Drzwi łazienkowe i kuchenne  pełne  z otworami nawiewnymi w 	dolnej części. Drzwi do pozostałych pomieszczeń z przeszkleniem min 2/3 powierzchni

Pytanie nr 4:

Poz. 97 przedmiaru robót. Proszę o podanie typu płytek.

odp 4. – płytki gres, mrozoodporne i antypoślizgowe

Pytanie nr 5:

Proszę o podanie wykończenia cokołu czy mają być płytki czy tynk mozaikowy ponieważ w opisie technicznym podany jest tynk mozaikowy a w poz. 87. płytki klinkierowe.

odp 5 – należy skalkulować i wykonać zgodnie z przedmiarem robót tj. płytki klinkierowe