## Odpowiedzi na zapytania dotyczące SIWZ

Zgodnie art. 38 ust. 2 ustawy  z dn.  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 17 z późn. zm.)

___________________________________________________________________________

Stare Pole 09.09.2009 r

Zamawiający:

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starym Polu

ul. Marynarki Wojennej 1 B

82 – 220 Stare Pole

Przetarg nieograniczony o wartości  powyżej 14 000 euro

„Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kraszewo Gmina Stare Pole wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych i wykonaniem boisk sportowych”

z dnia. 02.09.2009 r

- Brak zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej. Wymiary z rzutu poziomego nie odzwierciedlają wyglądu stolarki pokazanej na rysunkach elewacji

odp. 1 – Stolarkę należy zamówić i wykonać dla otworów zwymiarowanych na rzucie przyziemia. Nad drzwiami wejściowymi winno znaleźć się naświetle nierozwieralne  o wymiarach 150x25cm. We wszystkich oknach należy przewidzieć standardowe szprosy z profili PCV w kolorze białym o szerokości 1,5 do 3cm, należy poprawić – zmienić obmiary w Elemencie  A5

- Zgodnie z opisem technicznym projektu architektonicznego pkt.6 ppkt. 6.1. Ogrzewanie – zaprojektowano grzejniki elektryczne. Proszę o podanie mocy grzewczych dla grzejników w pom. 5, 4, 3 – brak w opracowaniu branżowym

odp. 2 – w pomieszczeniu nr 3 – nie przewidziano żadnego ogrzewania i nie należy go uwzględniać.

W pomieszczeniach 4 i 5 ostatecznie przyjęto ogrzewanie klimatyzatorami z pompami ciepła. Rozwiązania zgodnie z projektem klimatyzacji

Brak gniazd elektrycznych pod grzejnik sugerowanych w pom. 5,4, 3

odp. 2 – rezygnacja z grzejników

- Czy nie zakłada się wykonania instalacji teletechnicznej jeśli przewidziana sala komputerowa?

odp. 2 – Nie. Komputery na tą chwile nie będą łączone w sieć.