## Odpowiedzi na zapytania dotyczące SIWZ

Zgodnie art. 38 ust. 2 ustawy  z dn.  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 17 z późn. zm.)

___________________________________________________________________________

Stare Pole 10.09.2009 r

Zamawiający:

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starym Polu

ul. Marynarki Wojennej 1 B

82 – 220 Stare Pole

Przetarg nieograniczony o wartości  powyżej 14 000 euro

„Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kraszewo Gmina Stare Pole wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych i wykonaniem boisk sportowych”

z dnia. 10.09.2009 :

- Na pytanie nr 1 z 02.09.2009 r dotyczące stolarki okiennej i drzwiowej

Co „należy poprawić – zmienić w Elemencie A5”

odp. 1 – „ …” wpisane omyłkowo, proszę nie brać pod uwagę

- Na pytanie nr 3 z 03.09.2009 r brak obmiaru cokołu z płytek terakotowych. Na posadce z terakoty – gresu mają być listwy przyścienne z PCV

odp. 2 – Tak,

- Na pytanie nr 3 z 03-09-2009 r innej firmy o typ stolarki drzwiowej odp. – „Drzwi w kolorze calvados …”Drzwi to skrzydło z ościeżnica. Czy mają być takie drzwi? Jeśli tak to stoi to w sprzeczności z odpowiedziami na pyt. 12 i 16 z pytań z dnia 03.09.2009 r jeszcze innej firmy.

odp 3 – Nie koniecznie. Skrzydła i ościeżnice można nabywać osobno a ich wymiary są znormalizowane. Zmiany tych rozwiązań dopuszczalne są w trakcie budowy w ramach nadzoru inwestorskiego. Oferent ma prawo na własne ryzyko przyjąć w kalkulacji inne ceny niż wynikają bezpośrednio z pozycji przedmiarowej

- Odp. Na pytanie nr 18 z pytań z dnia 03-09-2009 r. o nakłady na poręcze podjazdu dla niepełnosprawnych „ doliczyć nakłady : itd.” „ zgodnie z warunkami technicznymi” – z jakiego materiału.

odp.4 –należy  założyć rury stalowe bez szwu, połączenia spawane, całość zabezpieczona antykorozyjnie, malowana nawierzchniowo farbami ftalowymi do stosowania zewnętrznego.

5. Rozumiemy, iż skoro przywiązują Państwo taką wagę do utrzymania takich samych numerów pozycji jak w przedmiarze to wszystkie pozycje, które należy doliczyć w wyniki udzielonych odpowiedzi trzeba zgrupować na końcu w osobnym elemencie ?

odp. 5 –Tak , pod nazwą „ Poprawki do przedmiaru w odpowiedzi na zapytani ofertowe” Prosimy zachować kolejność zgodną z naszymi odpowiedziami. Pozycje,  które występują w przedmiarze pierwotnym a uległy zmianie należy zweryfikować bez wyrzucania 	na końcu kosztorysu ofertowego.