## Odpowiedzi na zapytania dotyczące SIWZ

Zgodnie art. 38 ust. 2 ustawy  z dn.  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 17 z późn. zm.)

___________________________________________________________________________

Stare Pole 16.09.2009 r

Zamawiający:

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starym Polu

ul. Marynarki Wojennej 1 B

82 – 220 Stare Pole

Przetarg nieograniczony o wartości  powyżej 14 000 euro

„Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kraszewo Gmina Stare Pole wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych i wykonaniem boisk sportowych”

z dnia. 11.09.2009 r

- w kosztorysie inwestorskim ujęto przyłącze kanalizacji sanitarnej w ilości 25.5 mb natomiast w projekcie wskazano 48 mb wykonania instalacji – przyłącze kanalizacji sanitarnej .Wobec powyższego prosimy odpowiedzieć jaką długość przyłącza kanalizacyjnego należy przyjąć do wyceny ofertowej.

odp. 1 – należy przyjąć długość wykazaną w projekcie mianowicie - 48 mb